景观水池绿化喷淋系统采购项目报价清单

| 编号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元/单位） | 金额 （元） | 备注材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雪松喷头 | DN40 | 只 | 2 |  |  | 不锈钢 |
| 2 | 步步高升 | DN25 | 只 | 34 |  |  | 不锈钢 |
| 3 | 花蓝 | DN25 | 只 | 4 |  |  | 不锈钢 |
| 4 | 喇叭花 | DN25 | 只 | 2 |  |  | 不锈钢 |
| 5 | 喷泉调压阀门 | DN25 | 只 | 40 |  |  | 不锈钢 |
| 6 | 喷泉调压阀门 | DN40 | 只 | 2 |  |  | 不锈钢 |
| 7 | 喷泉稳流管道 | DN76 | 米 | 35 |  |  | 不锈钢 |
| 8 | 喷泉导流管道 | DN25 | 支 | 40 |  |  | 不锈钢 |
| 9 | 喷泉导流管道 | DN40 | 套 | 2 |  |  | 不锈钢 |
| 10 | 喷泉专用泵 | 4KW | 台 | 2 |  |  | 铸铁 |
| 11 | 彩灯 | 24v-9W | 盏 | 25 |  |  | 不锈钢 |
| 12 | 灯线 | 2*4 | 米 | 100 |  |  | 橡胶电缆 |
| 13 | 泵线 | 3*2.5+1 | 米 | 100 |  |  | 橡胶电缆 |
| 14 | 灯变压器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 水泵法兰 |  | 片 | 2 |  |  | 不锈钢 |
| 16 | 防水胶带 |  | 盘 | 2 |  |  |  |
| 17 | 辅助材料 | 螺帽、螺丝、水下绝缘材料等五金件 | 批 | 1 |  |  | 不锈钢 |
| 18 | 控制柜及电气元件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 19 | 制作、安装、 调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 包装运输费 |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（元）: |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：                   .

联系人：                   .

联系电话：                   .