内江卫生与健康职业学院

储水式电热水器安装采购项目报价单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 （元/单位） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储水式电热水器：容积：60升；加热功率：2000瓦特；加热类别及温度：单功率加热75摄氏度；防水等级：IPX4。 | 4 | 台 |  |  |
| 2 | 明装冷热混水阀 | 4 | 个 |  |  |
| 3 | 角阀开关 | 4 | 个 |  |  |
| 4 | DN20PPR活丝弯头 | 24 | 个 |  |  |
| 5 | DN20PPR管 | 20 | 米 |  |  |
| 6 | DN20PPR弯头 | 25 | 个 |  |  |
| 7 | DN20PPR三通 | 8 | 个 |  |  |
| 8 | DN20内六角接头 | 4 | 个 |  |  |
| 9 | BVR国标电线4m² | 240 | 米 |  |  |
| 10 | BVR国标电线2.5m² | 120 | 米 |  |  |
| 11 | 明装86型防水盒+三孔16A插座 | 4 | 个 |  |  |
| 12 | DN20pvc线管 | 100 | 米 |  |  |
| 13 | 墙体开孔DN20 | 8 | 个 |  |  |
| 14 | 辅材费 | 1 | 项 |  |  |
| 15 | 人工安装费 | 4 | 工天 |  |  |
| 合计总报价： |  |  |  |  |  |

公司名称：                       .

联 系 人：                       .

联系方式：                       .