## Sheet1
内江卫生与健康职业学院配电房电力设备预防性试验项目询价清单
公司（盖章）：
一、配电间设备检测项目
序号 | 项目名称 | 产品规格/位置 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 干式变压器预防性试验（设备房） | 1000KVA | 3 | 台
2 | 干式变压器预防性试验（设备房） | 1250KVA | 3 | 台
3 | 油浸式变压器预防性试验（宿舍箱变） | 630KVA | 2 | 台
4 | 油浸式变压器预防性试验（宿舍箱变） | 500KVA | 1 | 台
5 | 油浸式变压器预防性试验（宿舍箱变） | 800KVA | 1 | 台
6 | 高压柜预防性试验（高压室） | 地下室 | 28 | 台
7 | 直流屏预防性试验（高压室） | 地下室 | 1 | 台
8 | 低压柜预防性试验（低压室） | 地下室 | 55 | 台
9 | 高压电缆预防性试验（高压室） | 地下室 | 12 | 条
10 | 密集型母线槽预防性试验 | 发电机房到9号变压器 | 1 | 段
11 | 地极预防性试验 | 地下室 | 1 | 系统
12 | 配电房供电系统检查 | 地下室 | 1 | 项
13 | 高压避雷器预防性试验 | 地下室 | 2 | 组
14 | 高压电流互感器检测预防性试验 | 地下室 | 1 | 组
小计
二、强电井设备检测项目
序号 | 项目名称 | 产品规格/位置 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 强电井线路及元器件检测 | 图书馆 | 5 | 个
2 | 强电井线路及元器件检测 | 守本堂 | 1 | 个
3 | 强电井线路及元器件检测 | 实训楼（3、4、5栋） | 21 | 个
4 | 强电井线路及元器件检测 | 教学楼 | 9 | 个
5 | 强电井线路及元器件检测 | 研究院 | 4 | 个
6 | 强电井线路及元器件检测 | 宿舍区域（8-13栋） | 33 | 个
7 | 强电井线路及元器件检测 | 食堂 | 3 | 个
8 | 绝缘手套检测 | 高压绝缘工具 | 1 | 双
9 | 绝缘靴检测 | 高压绝缘工具 | 1 | 双
10 | 检测合格标志粘贴 | 规范标识 | 1 | 项
小计
合计