## Sheet1
图书馆二楼中心机房电源搭接项目询价单
单位名称（鲜章）：
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备 注
1 | 国标YJV4*25+1*16mm带铠阻燃电缆 | 30 | m
2 | 25铜线鼻子 | 8 | 个
3 | 16铜线鼻子 | 2 | 个
4 | 零线铜排 | 1 | 套
5 | 接地铜排 | 1 | 个
6 | 正泰100A断路器 | 1 | 套
11 | 绝缘胶布、扎带及其它辅材 | 1 | 项
12 | 安装人工费费 | 2 | 个 |  |  |  | 1
合 计