## Sheet1
内江卫生与健康职业学院实验室设施设备维修需求单
区域 | 序号 | 需维修设备名称 | 问题简要描述 | 数量(台) | 单价（元/单位） | 总价（元） | 备注
护理系 | 1 | 病人监护仪EDANim50 | 袖带老化 | 8
| 2 | 病人监护仪EDANim8B | 袖带老化 | 10
| 3 | 病人监护仪EDANim50 | 指脉氧老化 | 6
| 4 | 病人监护仪EDANim8B | 指脉氧老化 | 7
| 5 | 新生儿沐浴设备 | 下水零件老化变形导致排水不畅有淤堵现象 | 2
药学系 | 6 | 电子天平 | 不能开机 | 4
| 7 | 电子天平 | 不能称量，没有数据 | 1
| 8 | 分析天平 | 称量数据不准 | 2
| 9 | 水浴箱 | 不能加热 | 1
| 10 | 恒温水浴锅 | 不能加热 | 1
| 11 | 旋转蒸发器 | 管道老化破损 | 18
| 12 | 紫外可见分光光度计 | 系统自检有问题 | 3
| 13 | 紫外可见分光光度计 | 数据不稳定 | 1
| 14 | 紫外可见分光光度计 | 电路不通 | 1
| 15 | 可见分光光度计 | enter键坏 | 1
| 16 | 崩解时限测定仪 | 一通电源就会跳闸 | 2
健康服务系 | 17 | 洗头车 | 一台屏幕黑屏，一台出水口和支架损坏 | 2
| 18 | 数码显微镜 | 屏幕黑屏 | 2
| 19 | 轮椅 | 刹车、踏板损坏 | 3
| 20 | 便携式吸痰器 | 无吸力 | 1
医学技术系 | 21 | 中药熏蒸治疗机 | 电线外层绝缘层损坏，内层裸露，设备无法安全使用 | 1
| 22 | 智能艾蒸灸慰仪 | 钥匙断在锁眼里，无法取出 | 1
| 23 | 智能艾蒸灸慰仪 | 设备不通电 | 1
| 24 | 多功能按摩床 | 主板损坏，无法升降，电线外层绝缘层损坏，内层裸露 | 1
| 25 | 多功能按摩床 | 电线外层绝缘层损坏，内层裸露，设备无法安全使用 | 7
| 26 | 平行杠 | 一处脱位，无法固定 | 2
| 27 | 碳钢按摩床 | 床板断了，边缘塌陷 | 3
| 28 | 手动轮椅车（轮椅） | 刹车失灵、车轮损坏、踏板等部分配件损坏缺失 | 1
| 29 | 辅助步行训练器 | 一处脱位，无法固定 | 1
| 30 | 医用低频治疗仪（六合） | 电源接触不良 | 1
| 31 | 特定电磁波谱治疗仪 | 线路老化，加热有焦味 | 1
公司名称（盖章）：
联 系 人：
联系电话：
邮箱地址：

## Sheet2
实验室设施设备维修需求单表2
系部 | 需维修设备名称 | 问题简要描述 | 地点 | 维修报价
药学系、健康服务系 | 内置防腐净化通风柜60个 | 吸力不足 | C栋