内江卫生与健康职业学院

2026年5月零星维修采购项目（第二次）

报价单

| 序号 | 维修事项 | 位置 | 维修方案 | 工程量 | 单位 | 综合单价 （元/单位） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆形井盖破裂 | 图书馆西北转角和南丁格尔广场等 | 1.维修办法：更换； 2.型号：直径67cm； 3.材质：铸铁球墨； 4.承重：5-10吨。 | 5 | 个 |  |  |  |
| 2 | 方形井盖破裂 | 6栋教学楼南侧和7栋教学楼北侧 | 1.维修办法：更换； 2.型号：400*400*40mm； 3.材质：复合树脂。 | 2 | 块 |  |  |  |
| 3 | 挡板断裂 | 宿舍床位挡板；9-407、412、415 | 1.焊接挡板。 | 3 | 块 |  |  |  |
| 4 | 理论教学楼卫生间地砖破裂 | 6栋教学楼和7栋教学楼； | 1.水泥砂浆； 2.混凝土加固。 | 42 | 个 |  |  |  |
| 5 | 梯步地砖破损 | 1.食堂3个； 2.8栋-12栋宿舍5个。 | 1.水泥砂浆； 2.混凝土加固。 | 8 | 个 |  |  |  |
| 6 | 零星漏水 | 图书馆顶棚； | 1.玻璃结构胶。 | 20 | 米 |  |  |  |
| 7 | 排气扇 | 护理系三四楼电梯旁 | 1.型号：8寸四页290*290、功率55w，转数1450rpm、风量1170-1960m3/h； 2.墙体开洞开槽及墙面恢复； 3.通电线路穿管，不锈钢防鼠网；具备定时功能。 | 4 | 套 |  |  |  |
| 8 | 瓷砖修补 | 1.位置：13-103，108:12-121； 2.位置：护理系A505和3楼电井旁、健康服务系202（加固）和208； 3.颜色：黑色，黄色。 | 1.黑色瓷砖型号：60*22cm4块和60*12cm2块；其余3块黄色加固； 2.自行购买瓷砖、结构胶张贴。 | 9 | 块 |  |  |  |
| 9 | 吊顶损坏 | 1栋宿管4楼拖把间； 6栋4楼东边女卫生间洗手盆上方； 6栋2楼东女卫生间； 6栋5楼东女卫生间； 7栋3楼女卫生间。 | 1.安装轻钢龙骨； 2.300*300铝合金扣板； 3.厚度0.6mm； 4.表面工艺：抗油污滚涂板 5.颜色：白色或灰色。 | 8 | 平方米 |  |  |  |
| 10 | 零星墙面修补 | 1.医学技术系B507墙面； 2.食堂三楼顶棚墙面； 3.图书馆511办公室。 | 1.石膏、钢化腻子修补。 | 20 | 平方米 |  |  |  |
| 合计总报价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称：                       .

联 系 人：                       .

联系方式：                       .