内江卫生与健康职业学院

空调维修服务采购项目报价单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 基准单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2匹空调挂机移机(拆除安装) | 台 | 200 |
| 2 | 3匹空调柜机移机(拆除安装) | 台 | 280 |
| 3 | 1-2匹空调铜管 | 米 | 100 |
| 4 | 3-5匹空调铜管 | 米 | 130 |
| 5 | 1-2匹空调加氟R22 | 台 | 160 |
| 6 | 3匹空调加氟R22 | 台 | 200 |
| 7 | 1-2匹空调加氟R410 | 台 | 180 |
| 8 | 3匹空调加氟410 | 台 | 260 |
| 9 | 1-2匹空调加氟R32 | 台 | 200 |
| 10 | 3匹空调加氟R32 | 台 | 200 |
| 11 | 空调接水盘(铁) | 个 | 40 |
| 12 | 空调接水盘(不锈钢) | 个 | 75 |
| 13 | 空调遥控板 | 个 | 25 |
| 14 | 空调四通阀 | 个 | 180 |
| 15 | 空调压缩机电容 | 个 | 80 |
| 16 | 空调外风机电容 | 个 | 60 |
| 17 | 更换空调定频通用主板 | 张 | 183 |
| 18 | 维修空调定频通用主板 | 张 | 67 |
| 19 | 更换空调变频内机主板 | 张 | 217 |
| 20 | 维修空调变频内机主板 | 张 | 83 |
| 21 | 维修空调变频外机主板 | 张 | 117 |
| 22 | 空调外风机 | 个 | 242 |
| 23 | 空调外风叶 | 片 | 75 |
| 24 | 空调连接螺帽 | 个 | 20 |
| 25 | 1-2匹挂机空调过滤网 | 片 | 40 |
| 26 | 冷凝水管 | 米 | 6 |
| 27 | 空调开孔 | 个 | 40 |
| 28 | 基础维修(以上未列明项，不更换配件) | 项 | 75 |
| 经慎重考虑，我单位最终报价为折扣率 % |  |  |  |

公司名称：                       .

联 系 人：                       .

联系方式：                       .