# 内江卫生与健康职业学院心理健康教育中心专用

# 设备参数及报价单

# 一、设备参数

| - 序号 | 产品名称 | 技 术 规 格 |
| --- | --- | --- |
|  | 沙盘（箱庭）设备 | 设备参数 1.沙具摆放架：全实木材质5层10阶设计，结构稳定，外观表面清漆涂层，单体容纳800件至1000件沙具，尺寸不低于宽120*高160*深30cm。 2.沙盘：全实木材质，四角榫卯结构；底部安装万向轮，方便移动；内径尺寸不低于长72*宽57*高7cm。 3.沙具：百余种沙具。沙具大类和次类别不少于10大类40次类别,沙具采用树脂、塑料、塑胶等多种材料。 4.沙盘沙子：天然细沙、颗粒光滑、大小均匀，经高温消毒处理。 5.附件：清洁工具、整沙工具。 6.教材：箱庭疗法指导教材。 产品组成：实木沙具摆放架1个＋实木沙盘1个（标准1个）+沙具(10大类不少于40次类)800件＋细沙20公斤+箱庭疗法指导教材1套。 ▲提供具备MA/CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖制造商公章。 |
|  | 复合生物反馈训练设备 | 零重力音乐按摩放松椅： 按摩功能：可使用揉捏、按压、拍打等多个手法，对颈部、腿部、腰背、手臂等多个部位进行按摩。尺寸150*75*110cm（±3cm）；平躺尺寸190*75*85cm（±3cm）。 设备控制中心参数： 设备包含7个功能模块，包括健康检测、量表测试、平衡训练、放松训练、干预训练、报告中心、后台管理等。 1、健康检测：可根据用户实际训练需求不同检测时长的选择；实时检测HRV心率变异性，训练过程中可切换协调状态或视频场景，协调状态包含：放松指数、压力指数、协调指数、即时协调状态；视频场景包含高山、海面等；实时显示详细参数：HRV曲线图、协调分数图、频谱图、心率。检测结束后出具详细报告，并出具评价建议。 2、量表测试：包含不低于100个专业心理测评量表，后台可对量表进行设置。量表测试完毕出具详细结果报告，报告内容包含量表结果及HRV检测测试结果。 3、平衡训练：提供不低于6款训练游戏。在训练过程中，游戏场景会根据训练者的心率变异性（HRV）训练情况进行变化。根据训练状，游戏场景可推进或后退，并给予训练者反馈。游戏可分为不同难度等级，训练者可根据自身情况选择适合的难度级别，逐步提升训练强度。训练结束后，出具详细的结果报告。 4、放松训练：包含不低于100首心理音乐、不低于30个心理视频、不低于5个引导训练指导语；训练者可在不同的训练音视频模式下进行HRV数据采集，训练结束后出具详细结果报告，后台可自主添加训练资源。 5、干预训练：配置不低于6种干预训练视频，训练人员在观看视频的同时可采集HRV数据并出具详细结果报告。 6、报告中心：包含心理量表、平衡训练、心理音乐、心理视频、引导训练、干预训练、健康检测训练内容结果报告，报告可查看并导出，报告内容包含训练内容、姓名、性别、年龄、测评时间、训练时长。 7、登录方式：分为用户登录和游客登录，用户账号可注册或后台批量导入，用户通过自己的账户及密码登录后，自动储存用户的训练数据，在管理后台可根据时间及训练项进行查询。游客可直接登录软件进行测试训练。 8、后台管理：包括数据展示、系统设置、量表管理、档案中心、资源中心模块等。 设备参数： 1、生物采集器：USB 生物采集器；测量方法：双波长光电探测法；数据传输：通过 USB 接口连接 PC 使用或支持 TTL 串口传输；测量误差应为±2%。 2、管理设备：处理器性能相当于I5十二代或以上，不低于400G固态硬盘。 3、含正版操作系统 4、移动推车：ABS塑料材质，带四个万向轮，外径尺寸不低于宽50*长59*高90cm，可移动。 产品组成：按摩音乐放松椅1台、管理设备1台、移动推车1辆、复合生物反馈训练控制中心1套、使用说明书1册。 |
|  | 智能心理认知击打宣泄设备 | 设备控制中心分为前台训练模块及后台管理模块，管理员登录后台管理模块包含用户管理、记录管理，可查看所有训练者的训练档案。用户登录到前台训练模块可进行宣泄训练、查看自己的训练档案。用户登录具有游客登录和账号登录两种模式，用户既可以利用管理员分配的账号进行登录，也可以通过自己注册账号信息登录，有效满足用户多种登录需求。 设备控制中心参数： 包含：个人状态、主题宣泄、游戏宣泄、快速宣泄、放松指导等。 1、个人状态： 包含击打宣泄值、击打宣泄数、压力测试总分、个人中心。 ▲2、主题宣泄： 主题宣泄模块不少于8种主题模式，包含：恋爱情感培训、人际交往改善、自卑心理克服、负面情绪调节等。训练成功出具详细结果报告。 ▲3、游戏宣泄： 游戏宣泄模块不少于4个训练游戏。提供功能截图佐证 ▲4、快速宣泄： 根据不同需求选择训练时长，进行快速释放压力训练，可查看击打力度数值。提供功能截图佐证。 5、放松指导： 内置放松训练视频，引导训练者如何把握自我情绪，掌握合理放松的方式方法。 设备参数 - 控制台：可移动控制台不低于43寸，尺寸不低于1050×550×1700mm，可触摸范围不低于930*520mm，处理器性能相当于I5十二代或以上，不低于8G内存，不低于200G固态硬盘。分辨率不低于1920*1080。 2、含正版操作系统 3、移动式无线击打靶：内置无线传感器，2.4G无线传输模式，自动将力度模拟信号转为数字信号。外表是PU皮。打击袋的尺寸不低于直径300mm、高1110mm、总高度1800mm、底座直径600mm。 4、手套：专业宣泄使用，PU革制，内胆高回弹，内衬乳胶板+压缩海绵，弹性强，手感好，有韧性，击打舒适。 产品组成：智能心理认知击打宣泄控制中心1套、控制台1个、移动式无线击打靶1个、手套1副。 |
|  | 团体活动桌椅 | 采用环形组合桌，八个扇形组成，8种颜色。能够根据团体活动需要，组合成圆形、扇形、方形、S形、C形、X形等十几项排列方式。 组合方式：圆形、半圆形、S形、X形、平行等几十种组合方式。 扇形桌颜色：红、蓝、绿、黄、粉、橙、棕、白。 扇形桌材质：纯橡木实木材质，防划烤漆桌面。 扇形桌尺寸：不低于60cm（内环和外环的宽度） 产品组成：扇形桌8个，团辅凳8把。 ▲提供具备MA/CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖制造商公章。 |
|  | 团体活动箱 | 团体辅导器材包含环境适应、沟通交往、竞争合作、自我意识、创新实践、学习管理、意志责任、心灵成长等8大主题20种活动游戏。活动游戏由室内和室外两部分组成。 产品组成：团体活动道具1套、团体活动专用器材箱1个。 ▲提供具备MA/CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖制造商公章。 |
|  | 心理拓展器材 | 心理拓展器材不少于6个类主题10种训练器材。全套器材配套组件完整，组装与收纳便捷，均采用安全耐用的通用材质制作，结构稳固、做工规范，整体规格符合校园团体拓展训练的通用行业标准，可适配学生团体心理辅导、团队凝聚力建设、综合素质拓展等日常教学与活动场景，满足多人同时参与训练的使用需求。 产品组成：不少于10种心理拓展器材。 ▲提供具备MA/CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖制造商公章。 |
|  | 心理挂图 | 1.高级欧式实木相框，尺寸40cm×40cm（±2cm），厚度1厘米。 2.高清心理学相关喷图画面，配合心理微美句，营造心理学氛围。 3.高密度布纹贴纸朴实自然，高透度树脂材料取代传统玻璃。 |

- 二、报价单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价（元/单位） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 沙盘（箱庭）设备 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 复合生物反馈训练设备 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 智能心理认知击打宣泄设备 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 团体活动桌椅 | 7 | 套 |  |  |  |
|  | 团体活动箱 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 心理拓展器材 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 心理挂图 | 10 | 幅 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

- 公司名称（盖章）：

- 联 系 人：

- 联系电话：

- 邮箱地址：