内江卫生与健康职业学院心理健康教育中心专用
设备参数及报价单

一、设备参数
	序号
	产品名称
	技  术  规  格

	1. 
	沙盘（箱庭）设备
	设备参数
1.沙具摆放架：全实木材质5层10阶设计，结构稳定，外观表面清漆涂层，单体容纳800件至1000件沙具，尺寸不低于宽120*高160*深30cm。
2.沙盘：全实木材质，四角榫卯结构；底部安装万向轮，方便移动；内径尺寸不低于长72*宽57*高7cm。
3.沙具：百余种沙具。沙具大类和次类别不少于10大类40次类别,沙具采用树脂、塑料、塑胶等多种材料。
4.沙盘沙子：天然细沙、颗粒光滑、大小均匀，经高温消毒处理。
5.附件：清洁工具、整沙工具。
6.教材：箱庭疗法指导教材。
产品组成：实木沙具摆放架1个＋实木沙盘1个（标准1个）+沙具(10大类不少于40次类)800件＋细沙20公斤+箱庭疗法指导教材1套。
▲提供具备MA/CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖制造商公章。

	2. 
	复合生物反馈训练设备
	[bookmark: heading_48]零重力音乐按摩放松椅：
按摩功能：可使用揉捏、按压、拍打等多个手法，对颈部、腿部、腰背、手臂等多个部位进行按摩。尺寸150*75*110cm（±3cm）；平躺尺寸190*75*85cm（±3cm）。
设备控制中心参数：
设备包含7个功能模块，包括健康检测、量表测试、平衡训练、放松训练、干预训练、报告中心、后台管理等。
1、健康检测：可根据用户实际训练需求不同检测时长的选择；实时检测HRV心率变异性，训练过程中可切换协调状态或视频场景，协调状态包含：放松指数、压力指数、协调指数、即时协调状态；视频场景包含高山、海面等；实时显示详细参数：HRV曲线图、协调分数图、频谱图、心率。检测结束后出具详细报告，并出具评价建议。
2、量表测试：包含不低于100个专业心理测评量表，后台可对量表进行设置。量表测试完毕出具详细结果报告，报告内容包含量表结果及HRV检测测试结果。
3、平衡训练：提供不低于6款训练游戏。在训练过程中，游戏场景会根据训练者的心率变异性（HRV）训练情况进行变化。根据训练状，游戏场景可推进或后退，并给予训练者反馈。游戏可分为不同难度等级，训练者可根据自身情况选择适合的难度级别，逐步提升训练强度。训练结束后，出具详细的结果报告。
4、放松训练：包含不低于100首心理音乐、不低于30个心理视频、不低于5个引导训练指导语；训练者可在不同的训练音视频模式下进行HRV数据采集，训练结束后出具详细结果报告，后台可自主添加训练资源。
5、干预训练：配置不低于6种干预训练视频，训练人员在观看视频的同时可采集HRV数据并出具详细结果报告。
6、报告中心：包含心理量表、平衡训练、心理音乐、心理视频、引导训练、干预训练、健康检测训练内容结果报告，报告可查看并导出，报告内容包含训练内容、姓名、性别、年龄、测评时间、训练时长。
7、登录方式：分为用户登录和游客登录，用户账号可注册或后台批量导入，用户通过自己的账户及密码登录后，自动储存用户的训练数据，在管理后台可根据时间及训练项进行查询。游客可直接登录软件进行测试训练。
8、后台管理：包括数据展示、系统设置、量表管理、档案中心、资源中心模块等。
设备参数：
1、生物采集器：USB 生物采集器；测量方法：双波长光电探测法；数据传输：通过 USB 接口连接 PC 使用或支持 TTL 串口传输；测量误差应为±2%。
2、管理设备：处理器性能相当于I5十二代或以上，不低于400G固态硬盘。
3、含正版操作系统
4、移动推车：ABS塑料材质，带四个万向轮，外径尺寸不低于宽50*长59*高90cm，可移动。
[bookmark: heading_51]产品组成：按摩音乐放松椅1台、管理设备1台、移动推车1辆、复合生物反馈训练控制中心1套、使用说明书1册。

	3. 
	智能心理认知击打宣泄设备
	设备控制中心分为前台训练模块及后台管理模块，管理员登录后台管理模块包含用户管理、记录管理，可查看所有训练者的训练档案。用户登录到前台训练模块可进行宣泄训练、查看自己的训练档案。用户登录具有游客登录和账号登录两种模式，用户既可以利用管理员分配的账号进行登录，也可以通过自己注册账号信息登录，有效满足用户多种登录需求。
[bookmark: heading_63]设备控制中心参数：
包含：个人状态、主题宣泄、游戏宣泄、快速宣泄、放松指导等。
1、个人状态：
包含击打宣泄值、击打宣泄数、压力测试总分、个人中心。
▲2、主题宣泄：
主题宣泄模块不少于8种主题模式，包含：恋爱情感培训、人际交往改善、自卑心理克服、负面情绪调节等。训练成功出具详细结果报告。
▲3、游戏宣泄：
游戏宣泄模块不少于4个训练游戏。提供功能截图佐证
▲4、快速宣泄：
根据不同需求选择训练时长，进行快速释放压力训练，可查看击打力度数值。提供功能截图佐证。
5、放松指导：
内置放松训练视频，引导训练者如何把握自我情绪，掌握合理放松的方式方法。
[bookmark: heading_64]设备参数
1、 控制台：可移动控制台不低于43寸，尺寸不低于1050×550×1700mm，可触摸范围不低于930*520mm，处理器性能相当于I5十二代或以上，不低于8G内存，不低于200G固态硬盘。分辨率不低于1920*1080。
2、含正版操作系统
3、移动式无线击打靶：内置无线传感器，2.4G无线传输模式，自动将力度模拟信号转为数字信号。外表是PU皮。打击袋的尺寸不低于直径300mm、高1110mm、总高度1800mm、底座直径600mm。
4、手套：专业宣泄使用，PU革制，内胆高回弹，内衬乳胶板+压缩海绵，弹性强，手感好，有韧性，击打舒适。
[bookmark: heading_65]产品组成：智能心理认知击打宣泄控制中心1套、控制台1个、移动式无线击打靶1个、手套1副。

	4. 
	团体活动桌椅
	采用环形组合桌，八个扇形组成，8种颜色。能够根据团体活动需要，组合成圆形、扇形、方形、S形、C形、X形等十几项排列方式。
组合方式：圆形、半圆形、S形、X形、平行等几十种组合方式。
扇形桌颜色：红、蓝、绿、黄、粉、橙、棕、白。
扇形桌材质：纯橡木实木材质，防划烤漆桌面。
扇形桌尺寸：不低于60cm（内环和外环的宽度）
产品组成：扇形桌8个，团辅凳8把。
▲提供具备MA/CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖制造商公章。

	5. 
	团体活动箱
	团体辅导器材包含环境适应、沟通交往、竞争合作、自我意识、创新实践、学习管理、意志责任、心灵成长等8大主题20种活动游戏。活动游戏由室内和室外两部分组成。
产品组成：团体活动道具1套、团体活动专用器材箱1个。
▲提供具备MA/CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖制造商公章。

	6. 
	心理拓展器材
	心理拓展器材不少于6个类主题10种训练器材。全套器材配套组件完整，组装与收纳便捷，均采用安全耐用的通用材质制作，结构稳固、做工规范，整体规格符合校园团体拓展训练的通用行业标准，可适配学生团体心理辅导、团队凝聚力建设、综合素质拓展等日常教学与活动场景，满足多人同时参与训练的使用需求。
产品组成：不少于10种心理拓展器材。
▲提供具备MA/CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖制造商公章。

	7. 
	心理挂图
	1.高级欧式实木相框，尺寸40cm×40cm（±2cm），厚度1厘米。
2.高清心理学相关喷图画面，配合心理微美句，营造心理学氛围。
3.高密度布纹贴纸朴实自然，高透度树脂材料取代传统玻璃。





二、报价单

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	单价（元/单位）
	总价（元）
	备注

	1. 
	沙盘（箱庭）设备
	1
	套
	
	
	

	2. 
	复合生物反馈训练设备
	1
	套
	
	
	

	3. 
	智能心理认知击打宣泄设备
	1
	套
	
	
	

	4. [bookmark: _GoBack]
	团体活动桌椅
	7
	套
	
	
	

	5. 
	团体活动箱
	1
	套
	
	
	

	6. 
	心理拓展器材
	1
	套
	
	
	

	7. 
	心理挂图
	10
	幅
	
	
	

	合计：


公司名称（盖章）：
联 系 人：
联系电话：
邮箱地址：


