[bookmark: _GoBack]配电房电力设备预防性试验采购项目
报价清单

	序号
	项目名称
	产品规格/位置
	数量
	单位
	单价
（元/单位）
	金额
（元）

	一
	配电间设备检测项目
	
	
	
	

	1
	干式变压器预防性试验（设备房）
	1000KVA
	3
	台
	
	

	2
	干式变压器预防性试验（设备房）
	1250KVA
	3
	台
	
	

	3
	油浸式变压器预防性试验（宿舍箱变）
	630KVA
	2
	台
	
	

	4
	油浸式变压器预防性试验（宿舍箱变）
	500KVA
	1
	台
	
	

	5
	油浸式变压器预防性试验（宿舍箱变）
	800KVA
	1
	台
	
	

	6
	高压柜预防性试验（高压室）
	地下室
	28
	台
	
	

	7
	直流屏预防性试验（高压室）
	地下室
	1
	台
	
	

	8
	低压柜预防性试验（低压室）
	地下室
	55
	台
	
	

	9
	高压电缆预防性试验（高压室）
	地下室
	12
	条
	
	

	10
	密集型母线槽预防性试验
	发电机房到9号变压器
	1
	段
	
	

	11
	地极预防性试验
	地下室
	1
	系统
	
	

	12
	配电房供电系统检查
	地下室
	1
	项
	
	

	13
	高压避雷器预防性试验
	地下室
	2
	组
	
	

	14
	高压电流互感器检测预防性试验
	地下室
	1
	组
	
	

	二
	强电井设备检测项目
	
	
	
	

	1
	强电井线路及元器件检测
	图书馆
	5
	个
	
	

	2
	强电井线路及元器件检测
	守本堂
	1
	个
	
	

	3
	强电井线路及元器件检测
	实训楼（3、4、5栋）
	21
	个
	
	

	4
	强电井线路及元器件检测
	教学楼
	9
	个
	
	

	5
	强电井线路及元器件检测
	研究院
	4
	个
	
	

	6
	强电井线路及元器件检测
	宿舍区域（8-13栋）
	33
	个
	
	

	7
	强电井线路及元器件检测
	食堂
	3
	个
	
	

	8
	绝缘手套检测
	高压绝缘工具
	1
	双
	
	

	9
	绝缘靴检测
	高压绝缘工具
	1
	双
	
	

	合计总报价（元）:


公司名称（盖章）：                   .
联系人：                   .
联系电话：                   .
