配电房电力设备预防性试验采购项目（第二次）

报价清单

| 序号 | 项目名称 | 产品规格/位置 | 数量 | 单位 | 单价 （元/单位） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 配电间设备检测项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 干式变压器预防性试验（设备房） | 1000KVA | 3 | 台 |  |  |
| 2 | 干式变压器预防性试验（设备房） | 1250KVA | 3 | 台 |  |  |
| 3 | 油浸式变压器预防性试验（宿舍箱变） | 630KVA | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 油浸式变压器预防性试验（宿舍箱变） | 500KVA | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 油浸式变压器预防性试验（宿舍箱变） | 800KVA | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 高压柜预防性试验（高压室） | 地下室 | 28 | 台 |  |  |
| 7 | 直流屏预防性试验（高压室） | 地下室 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 低压柜预防性试验（低压室） | 地下室 | 55 | 台 |  |  |
| 9 | 高压电缆预防性试验（高压室） | 地下室 | 12 | 条 |  |  |
| 10 | 密集型母线槽预防性试验 | 发电机房到9号变压器 | 1 | 段 |  |  |
| 11 | 地极预防性试验 | 地下室 | 1 | 系统 |  |  |
| 12 | 配电房供电系统检查 | 地下室 | 1 | 项 |  |  |
| 13 | 高压避雷器预防性试验 | 地下室 | 2 | 组 |  |  |
| 14 | 高压电流互感器检测预防性试验 | 地下室 | 1 | 组 |  |  |
| 二 | 强电井设备检测项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 强电井线路及元器件检测 | 图书馆 | 5 | 个 |  |  |
| 2 | 强电井线路及元器件检测 | 守本堂 | 1 | 个 |  |  |
| 3 | 强电井线路及元器件检测 | 实训楼（3、4、5栋） | 21 | 个 |  |  |
| 4 | 强电井线路及元器件检测 | 教学楼 | 9 | 个 |  |  |
| 5 | 强电井线路及元器件检测 | 研究院 | 4 | 个 |  |  |
| 6 | 强电井线路及元器件检测 | 宿舍区域（8-13栋） | 33 | 个 |  |  |
| 7 | 强电井线路及元器件检测 | 食堂 | 3 | 个 |  |  |
| 8 | 绝缘手套检测 | 高压绝缘工具 | 1 | 双 |  |  |
| 9 | 绝缘靴检测 | 高压绝缘工具 | 1 | 双 |  |  |
| 合计总报价（元）: |  |  |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：                   .

联系人：                   .

联系电话：                   .